## NIEPEWN. POM. WIELK.WYJŚCIOWYCH
ARKUSZ KALKULACYJNY PRZEZNACZONY DO WYZNACZENIA NIEPEWNOŚCI ROZSZERZONEJ WIBRACJI OGÓLNEJ
Podstawa opracowania |  | PN-EN 14253 |  | Drgania mechaniczne Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla porzeb ochrony zdrowia Wytyczne praktyczne | [8 empty] | Dane do wykresu
|  | Bezpieczeństwo pracy 9/2006 |  | Pomiar i ocena drgań mechanicznych w środowisku pracy według nowych przepisów prawnych | [8 empty] | u t1(A8) | 0.00011124
|  | Przewodnik Wyrażanie Niepewności Pomiaru Główny Urząd Miar | [10 empty] | u t2(A8) | 0.018515 | 0.302 | 0.295 | 0.27 | 0.29
UWAGA: |  | Dane wprowadza się do komórek zaznaczonych kolorem zielonym | [5 empty] | Komórki oznaczone kolorem żółtym zawierają formuły |  |  |  |  | u awl1(A8) | 0.00026109
1 czynność - wypełnia się tylko komórki D18 i E18 |  |  |  | 2 czynności - wypełnia się także komórki F18 i G18 | [8 empty] | u awl2(A8) | 0.065112
symbol wielkości | uśredniony wynik pomiaru | niepewność standardowa | współczynnik kierunkowy | po uwzględnienieniu współczynnika kierunkowego kx ,ky, kz |  | liczba stopni swobody |  | ekspozycja dzienna 8h |  |  |  |  | uc(A8) | 0.067694
|  |  |  | awli | u(awli) | n |  | symbol wiekości | wartość liczbowa |  |  |  | U(A8) | 0.15
aw x1 | 0.29 | 0.028355 | 1.4 | 0.406 | 0.039697 | 4 |  | A(8)x | 0.18235
aw y1 | 0.2412 |  | 1.4 | 0.33768 | [8 empty] | u(awli) | 0.049011
aw z1 | 0.289 | 0.013846 | 1 | 0.289 | 0.013846 | 4 |  | A(8)y | 0.18726 |  |  |  | U(awli) | 0.12599
aw x2 | 0.16359 |  | 1.4 | 0.22903
aw y2 | 0.1805 |  | 1.4 | 0.2527 |  |  |  | A(8)z | 0.95785
aw z2 | 1.444 | 0.098722 | 1 | 1.444 | 0.098722 | 8
A(8)z | 0.95785
|  |  | t1[minuta] |  | t2[minuta]
|  |  | czas ekspozycji | błąd oszacowania | czas ekspozycji | błąd oszacowania
|  |  | 30 | 3 | 210 | 20
| czas ekspozycji | błąd oszacowania czasu ekspozycji [minuta] | rozkład prawd. | u(ti) | współczynniki wrażliwości cli | [5 empty] | niepewność standardowa w funkcji A(8)
t1 | 30 | 3 | trójkątny | 1.2247 | dAx(8)./dt1 |  | dAy(8)./dt1 |  | dAz(8)./dt1 | 9.083e-05 | ut1(A8) | 0.00011124
t2 | 210 | 20 | trójkątny | 8.165 | dAx(8)./dt2 |  | dAy(8)./dt2 |  | dAz(8)./dt2 | 0.0022676 | ut2(A8) | 0.018515
aw1 |  |  |  |  | dAx(8)./dawx1 |  | dAx(8)./dawy1 |  | dAz(8)./dawz1 | 0.018857 | uawz1(A8) | 0.00026109
aw2 |  |  |  |  | dAx(8)./dawx2 |  | dAy(8)./dawy2 |  | dAz(8)./dawz2 | 0.65955 | uawz2(A8) | 0.065112
UWAGA: | dotyczy sytuacji jeżeli czas całkowity ekspozycji jest dłuższy niż 30 min(t>30)
Wielkość wyjściowa: |  | 8-godzinna ekspozycja na drgania wyznaczona dla dominującej składowej kierunkowej przyspieszenia drgań | [6 empty] | A(8)z | 0.95785 | [ m/s2 ]
Złożona niepewność standardowa wielkości wyjściowej | [8 empty] | uc(A(8)) | 0.067694 | [ m/s2 ]
Liczba stopni swobody | [8 empty] | v | 12
Współczynnik rozszerzenia w przedziale ufności p=0.95 | [8 empty] | k | 2.1788
Niepewność roszerzona wielkości wyjściowej w przedziale ufności p=0.95 | [8 empty] | U(A(8)) | 0.15 | [ m/s2 ]
Niepewność względna wiekości wyjściowej | [8 empty] | U(A(8))/A(8)*100 | 15.6602 | [%]
Wielkość wyjściowa dodatkowa: Wartość dominująca skutecznego ważonego przyspieszenia drgań dla czynności trwających krócej lub równo 30 min. | [6 empty] | t1>30 t2<=30 lub t1<=30 t2>30 |  | awx1 | 0.406 | [ m/s2 ]
t1<=30 oraz t2<=30
Złożona niepewność standardowa wielkości wyjściowej dodatkowej | [6 empty] | t1>30 t2<=30 lub t1<=30 t2>30 |  | u(awx1) | 0.039697 | [ m/s2 ]
t1<=30 oraz t2<=30
Liczba stopni swobody | [8 empty] | v | 4
Współczynnik rozszerzenia w przedziale ufności p=0.95 | [8 empty] | k | 2.7764
Niepewność roszerzona wielkości wyjściowej dodatkoej w przedziale ufności p=0.95 | [6 empty] | t1>30 t2<=30 lub t1<=30 t2>30 |  | U(awl (ti<=30)) | 0.11022 | [ m/s2 ]
t1<=30 oraz t2<=30
UWAGA: | dotyczy sytuacji jeżeli czas całkowity ekspozycji jest mniejszy lub równyniż 30 min(t<=0)
Wielkość wyjściowa |  | Wartość dominująca skutecznego ważonego przyspieszenia drgań | [8 empty] | [ m/s2 ]
Złożona niepewność standardowa wielkości wyjściowej | [10 empty] | [ m/s2 ]
Liczba stopni swobody | [8 empty] | v
Współczynnik rozszerzenia w przedziale ufności p=0.95 | [8 empty] | k
Niepewność roszerzona wielkości wyjściowej dodatkoej w przedziale ufności p=0.95 | [10 empty] | [ m/s2 ]
Oznaczenia symboli
awli | skuteczne(r.m.s)wartości ważone przyspieszenia drgań dla kierunku l (l=x lub l=y lub l=z) na stanowisku pracy przy wykonywaniu i-tej czynności w narażeniu na drgania, w m/s^2
ti | czas trwania i-tej czynności wykonywanej w narażeniu na drgania, w minutach
kl | współczynnik kierunkowy
To | czas odniesienia równy 8h (480 minut)
A(8) | 8-godzinna ekspozycja na drgania ,wyznaczona dla dominującej składowej przyspieszenia drgań
k | współczynik rozszerzenia zależny od przyjętego poziomu ufności (p=0.95) i liczby stopni swobody n