## Wyjaśnienia
Note on B2: Wyjaśnienia dotyczące skoroszytu LAB_07a/b/c.XLS 1. Skoroszyt stanowi integralną część artykułu: Waldemar Ufnalski, Opracowanie wyników doświadczeń i metody numeryczne za pomocą MS Excela cz II. Opracowanie serii wyników pomiarów. zamieszczonego w czasopiśmie LAB 6, 2002. 2. Skoroszyt korzysta wyłącznie z funkcji wchodzących w skład pakietu MS Excel i nie wymaga instalacji dodatków Użytkownika. Wskazane jest utworzenie struktury folderów i rozmieszczenie w nich plików plików LAB_07a/b/c.XLS zgodnie z opisem postępowania podanym w artykule.

## Spis treści
Note on B3: Spis treści Kolejne arkusze zawierają rozwiązania następujących zadań 1. "Dane" Seria wyników (40 wartości) - masa wody wylanej z pipety o pojemności nominalnej 25,00 cm3. 2. "Charakterystyka(1/2/3)" Obliczenie miar położenia, rozproszenia i asymetrii serii wyników. 3. "Histogram" Wykreślenie histogramu i obliczenie mody

## Dane
Dane
Protokół kalibrowania pipety o nominalnej pojemności 25,00 cm3.
Temperatura 20,0 oC
Masa wody wylanej z pipety
Lp. | m/g
1 | 24.7962
2 | 24.8965
3 | 24.8435
4 | 24.9405
5 | 24.8005
6 | 24.8563
7 | 24.8321
8 | 24.7621
9 | 24.8605
10 | 24.8705
11 | 24.8605
12 | 24.9156
13 | 24.8234
14 | 24.8821
15 | 24.8439
16 | 24.9034
17 | 24.8298
18 | 24.8473
19 | 24.8932
20 | 24.7751
21 | 24.8792
22 | 24.8401
23 | 24.8521
24 | 24.8769
25 | 24.821
26 | 24.8837
27 | 24.8069
28 | 24.8668
29 | 24.8991
30 | 24.8115
31 | 24.8878
32 | 24.8376
33 | 24.8632
34 | 24.7815
35 | 24.8583
36 | 24.8468
37 | 24.8224
38 | 24.8684
39 | 24.8154
40 | 24.9221
Note on E5: Arkusz zawiera przykładową serię danychopracowywanych na pozostałych arkuszach. W celu uzyskania lepszej czytelności algorytmów były one kopiowane na kolejne arkusze.

## Charakrerystyka(1)
Przykład 5a. Obliczanie miar położenia rozproszenia i asymetrii.
- Miary położenia
Dane skopiowano z arkusza "Dane"
| Obliczenie z pomocą funkcji arkusza |  | Sprawdzenie obliczenia średniej wewnętrznej oraz mediany
| Lp. | m/g | Lp. | m/g
| 1 | 24.7962 | 1 | 24.7621
| 2 | 24.8965 | 2 | 24.7751
| 3 | 24.8435 | 3 | 24.7815
| 4 | 24.9405 | 4 | 24.7962
| 5 | 24.8005 | 5 | 24.8005
| 6 | 24.8563 | 6 | 24.8069
| 7 | 24.8321 | 7 | 24.8115
| 8 | 24.7621 | 8 | 24.8154
| 9 | 24.8605 | 9 | 24.821
| 10 | 24.8705 | 10 | 24.8224
| 11 | 24.8605 | 11 | 24.8234
| 12 | 24.9156 | 12 | 24.8298
| 13 | 24.8234 | 13 | 24.8321
| 14 | 24.8821 | 14 | 24.8376
| 15 | 24.8439 | 15 | 24.8401
| 16 | 24.9034 | 16 | 24.8435
| 17 | 24.8298 | 17 | 24.8439
| 18 | 24.8473 | 18 | 24.8468
| 19 | 24.8932 | 19 | 24.8473
| 20 | 24.7751 | 20 | 24.8521
| 21 | 24.8792 | 21 | 24.8563
| 22 | 24.8401 | 22 | 24.8583
| 23 | 24.8521 | 23 | 24.8605
| 24 | 24.8769 | 24 | 24.8605
| 25 | 24.821 | 25 | 24.8632
| 26 | 24.8837 | 26 | 24.8668
| 27 | 24.8069 | 27 | 24.8684
| 28 | 24.8668 | 28 | 24.8705
| 29 | 24.8991 | 29 | 24.8769
| 30 | 24.8115 | 30 | 24.8792
| 31 | 24.8878 | 31 | 24.8821
| 32 | 24.8376 | 32 | 24.8837
| 33 | 24.8632 | 33 | 24.8878
| 34 | 24.7815 | 34 | 24.8932
| 35 | 24.8583 | 35 | 24.8965
| 36 | 24.8468 | 36 | 24.8991
| 37 | 24.8224 | 37 | 24.9034
| 38 | 24.8684 | 38 | 24.9156
| 39 | 24.8154 | 39 | 24.9221
| 40 | 24.9221 | 40 | 24.9405
Suma pomocnicza: |  |  |  | 994.0738
Liczba wyników: |  | 40
Średnia arytmetyczna: |  | 24.8518 |  | 24.8518
Odrzucony procent skrajnych wyników: |  | 10%
Średnia wewnętrzna: |  | 24.8521 |  | 24.8521
Mediana: |  | 24.8542 |  | 24.8542
Note on G3: Na arkuszu zestawiono obliczenia: średniej arytmetycznej, średniej wewnętrznej oraz mediany za pomocą funkcji MS Excela oraz powtórzono obliczenia "ręcznie" w celu "pokazania" realizacji algorytmu. 1. Średnia arytmetyczna jest zwracana przez funkcję ŚREDNIA(Liczba1,...) - jako parametr "Liczba1" należy podać zakres komórek zawierających serię wyników. 2. Średnia wewnętrzna jest zwracana przez funkcię ŚREDNIA.WEWN(Tablica,Procent): Parametr "Tablica" oznacza blok komórek zawierających dane natomiast parametr "Procent" (podawany jako ułamek 0 < Procent < 1) oznacza sumaryczny procent skrajnych wyników odrzucanych symetrycznie na obu krańcach (wyniki najmniejsze i największe) 3) Mediana jest zwracana przez funkcję MEDIANA(Liczba1,...) - jako parametr "Liczba1" należy podać zakres komórek zawierających serię wyników. Obliczenia powtórzono "ręcznie" w kolumnie E. W tym celu skopiowano dane z kolumny C a następnie posortowano je rosnąco. (Skorzystano z usługi wybranej z menu "Dane > Sortuj...") 1) Obliczenie średniej arytmetycznej. Obliczono sumę i podzielono przez liczbę danych (patrz wzór (12)). 2) Obliczenie średniej wewnętrznej. Wobec założonej wartości p[arametru "Procent" równej 0,10 (10,0 %) należy odrzucić 4 skrajne wartości (2 najmniejsze oraz dwie największe) zaznaczone je kolorem zielonym. Oblicza się średnią arytmetyczną pozostałych wartości. 3). Obliczenie mediany. Zgodnie z podaną w tekście definicją jest to "wartość środkowa" uporządkowanej np. rosnąco) serii wyników. Ponieważ liczba wyników jest parzysta (40) medianę obliczono jako średnią arytmetyczną mediana = (x20 + x21)/2. UWAGA. Funkcja ŚREDNIA.A() różni się od funkcji ŚREDNIA() sposobem interpretowania wartości logicznych i tekstowych zawartych dodatkowo w bloku danych liczbowych (patrz wyjaśnienia w "helpie"). Jeżeli wskazany zakres komórek zawiera wyłącznie liczby obie funkcje zwracają ich średnią arytmnetyczną.

## Charakterystyka(2)
Przykład 5b. Obliczanie miar położenia rozproszenia i asymetrii.
- Miary rozproszenia
Dane skopiowano z arkusza "Dane"
| Obliczenie z pomocą funkcji arkusza |  | Sprawdzenie przez podstawienie do wzorów
| Lp. | m/g | m-mśr | (m-mśr)2 | I m-mśr I
| 1 | 24.7962 | -0.055645 | 0.0030964 | 0.055645
| 2 | 24.8965 | 0.044655 | 0.0019941 | 0.044655
| 3 | 24.8435 | -0.008345 | 6.9639e-05 | 0.008345
| 4 | 24.9405 | 0.088655 | 0.0078597 | 0.088655
| 5 | 24.8005 | -0.051345 | 0.0026363 | 0.051345
| 6 | 24.8563 | 0.004455 | 1.9847e-05 | 0.004455
| 7 | 24.8321 | -0.019745 | 0.00038987 | 0.019745
| 8 | 24.7621 | -0.089745 | 0.0080542 | 0.089745
| 9 | 24.8605 | 0.008655 | 7.4909e-05 | 0.008655
| 10 | 24.8705 | 0.018655 | 0.00034801 | 0.018655
| 11 | 24.8605 | 0.008655 | 7.4909e-05 | 0.008655
| 12 | 24.9156 | 0.063755 | 0.0040647 | 0.063755
| 13 | 24.8234 | -0.028445 | 0.00080912 | 0.028445
| 14 | 24.8821 | 0.030255 | 0.00091537 | 0.030255
| 15 | 24.8439 | -0.007945 | 6.3123e-05 | 0.007945
| 16 | 24.9034 | 0.051555 | 0.0026579 | 0.051555
| 17 | 24.8298 | -0.022045 | 0.00048598 | 0.022045
| 18 | 24.8473 | -0.004545 | 2.0657e-05 | 0.004545
| 19 | 24.8932 | 0.041355 | 0.0017102 | 0.041355
| 20 | 24.7751 | -0.076745 | 0.0058898 | 0.076745
| 21 | 24.8792 | 0.027355 | 0.0007483 | 0.027355
| 22 | 24.8401 | -0.011745 | 0.00013795 | 0.011745
| 23 | 24.8521 | 0.000255 | 6.5025e-08 | 0.000255
| 24 | 24.8769 | 0.025055 | 0.00062775 | 0.025055
| 25 | 24.821 | -0.030845 | 0.00095141 | 0.030845
| 26 | 24.8837 | 0.031855 | 0.0010147 | 0.031855
| 27 | 24.8069 | -0.044945 | 0.0020201 | 0.044945
| 28 | 24.8668 | 0.014955 | 0.00022365 | 0.014955
| 29 | 24.8991 | 0.047255 | 0.002233 | 0.047255
| 30 | 24.8115 | -0.040345 | 0.0016277 | 0.040345
| 31 | 24.8878 | 0.035955 | 0.0012928 | 0.035955
| 32 | 24.8376 | -0.014245 | 0.00020292 | 0.014245
| 33 | 24.8632 | 0.011355 | 0.00012894 | 0.011355
| 34 | 24.7815 | -0.070345 | 0.0049484 | 0.070345
| 35 | 24.8583 | 0.006455 | 4.1667e-05 | 0.006455
| 36 | 24.8468 | -0.005045 | 2.5452e-05 | 0.005045
| 37 | 24.8224 | -0.029445 | 0.00086701 | 0.029445
| 38 | 24.8684 | 0.016555 | 0.00027407 | 0.016555
| 39 | 24.8154 | -0.036445 | 0.0013282 | 0.036445
| 40 | 24.9221 | 0.070255 | 0.0049358 | 0.070255
Sumy pomocnicze: |  |  |  | 0.064865 | 1.2959
Liczba wyników: |  | 40
Średnia arytmetyczna: |  | 24.8518
Wariancja: |  | 0.0016632 |  | 0.0016632
Odchylenie standardowe: |  | 0.040782 |  | 0.040782
Odchylenie średnie: |  | 0.032398 |  |  | 0.032398
Wartość minimalna: |  | 24.7621
Wartość maksymalna: |  | 24.9405
Rozstęp: |  | 0.1784
Note on H3: Na arkuszu zestawiono obliczenia: wariancji, odchylenia standardowego, odchylenia średniego oraz rozstępu za pomocą funkcji MS Excela oraz powtórzono obliczenia "ręcznie" w celu "pokazania" realizacji algorytmu. 1. Wariancja jest zwracana przez funkcję WARIANCJA(Liczba1,...) - jako parametr "Liczba1" należy podać zakres komórek zawierających serię wyników. 2. Odchylenie standardowe jest zwracane przez funkcję ODCH.STANDARDOWE(Liczba1,...) - jako parametr "Liczba1" należy podać zakres komórek zawierających serię wyników. 3. Odchylenie średnie jest zwracane przez funkcję ODCH.ŚREDNIE(Liczba1,...) - jako parametr "Liczba1" należy podać zakres komórek zawierających serię wyników. 4. Rozstęp jest różnicą między wartością maksymalną i minimalną, które są zwracane odpowiednio przez funkcje MIN(Liczba1,...) oraz MAX(Liczba1,...) - jako parametr "Liczba1" należy podać zakres komórek zawierających serię wyników Obliczenia powtórzono "ręcznie" zestawiając w kolumnach D/E/F niezbędne składniki sum w odpowiednich wzorach definicyjnych (16) oraz (19). 1) Obliczenie wariancji - skorzystano ze wzoru (16) 2) Obliczenie odchylenia standardowego - skorzystano ze wzoru (17) 3) Obliczenie odchylenia średniego - skorzystano ze wzoru (19) .UWAGA. Funkcje WARIANCJA.A(), ODCH.STANDARDOWE.A(), MIN.A() oraz MAX.A() różnią się od użytych funkcji sposobem interpretowania wartości logicznych i tekstowych zawartych dodatkowo w bloku danych liczbowych (patrz wyjaśnienia w "helpie"). Jeżeli wskazany zakres komórek zawiera wyłącznie liczby to jest to bez znaczenia.

## Charakterystyka(3)
Przykład 5c. Obliczanie miar położenia rozproszenia i asymetrii.
- Miary asymetrii
Dane skopiowano z arkusza "Dane"
| Obliczenie z pomocą funkcji arkusza |  | Sprawdzenie przez podstawienie do wzorów
| Lp. | m/g | (m-mśr)/s | ((m-mśr)/s)3 | ((m-mśr)/s)4
| 1 | 24.7962 | -1.3644 | -2.5402 | 3.4659
| 2 | 24.8965 | 1.095 | 1.3128 | 1.4375
| 3 | 24.8435 | -0.20462 | -0.0085677 | 0.0017532
| 4 | 24.9405 | 2.1739 | 10.2729 | 22.332
| 5 | 24.8005 | -1.259 | -1.9956 | 2.5125
| 6 | 24.8563 | 0.10924 | 0.0013036 | 0.0001424
| 7 | 24.8321 | -0.48416 | -0.11349 | 0.054947
| 8 | 24.7621 | -2.2006 | -10.6565 | 23.4506
| 9 | 24.8605 | 0.21222 | 0.0095584 | 0.0020285
| 10 | 24.8705 | 0.45743 | 0.095713 | 0.043782
| 11 | 24.8605 | 0.21222 | 0.0095584 | 0.0020285
| 12 | 24.9156 | 1.5633 | 3.8206 | 5.9727
| 13 | 24.8234 | -0.69748 | -0.33932 | 0.23667
| 14 | 24.8821 | 0.74187 | 0.4083 | 0.3029
| 15 | 24.8439 | -0.19481 | -0.0073938 | 0.0014404
| 16 | 24.9034 | 1.2642 | 2.0202 | 2.5539
| 17 | 24.8298 | -0.54055 | -0.15795 | 0.08538
| 18 | 24.8473 | -0.11145 | -0.0013842 | 0.00015426
| 19 | 24.8932 | 1.014 | 1.0427 | 1.0574
| 20 | 24.7751 | -1.8818 | -6.664 | 12.5405
| 21 | 24.8792 | 0.67076 | 0.30178 | 0.20242
| 22 | 24.8401 | -0.28799 | -0.023886 | 0.006879
| 23 | 24.8521 | 0.0062527 | 2.4446e-07 | 1.5285e-09
| 24 | 24.8769 | 0.61436 | 0.23188 | 0.14246
| 25 | 24.821 | -0.75633 | -0.43265 | 0.32723
| 26 | 24.8837 | 0.7811 | 0.47656 | 0.37224
| 27 | 24.8069 | -1.1021 | -1.3385 | 1.4752
| 28 | 24.8668 | 0.3667 | 0.049311 | 0.018083
| 29 | 24.8991 | 1.1587 | 1.5557 | 1.8026
| 30 | 24.8115 | -0.98928 | -0.96818 | 0.9578
| 31 | 24.8878 | 0.88163 | 0.68527 | 0.60416
| 32 | 24.8376 | -0.34929 | -0.042616 | 0.014886
| 33 | 24.8632 | 0.27843 | 0.021585 | 0.0060098
| 34 | 24.7815 | -1.7249 | -5.132 | 8.8521
| 35 | 24.8583 | 0.15828 | 0.0039653 | 0.00062762
| 36 | 24.8468 | -0.12371 | -0.0018931 | 0.00023418
| 37 | 24.8224 | -0.722 | -0.37637 | 0.27174
| 38 | 24.8684 | 0.40594 | 0.066892 | 0.027154
| 39 | 24.8154 | -0.89365 | -0.71367 | 0.63777
| 40 | 24.9221 | 1.7227 | 5.1123 | 8.8069
Sumy pomocnicze: |  |  |  | -4.0153 | 100.5806
Liczba wyników: |  | 40
Średnia arytmetyczna: |  | 24.8518
Odchylenie standardowe: |  | 0.040782
Skośność: |  | -0.10837 |  | -0.10837
Kurtoza: |  | -0.23717 |  |  | -0.23717
Note on H3: Na arkuszu zestawiono obliczenia: skośności i kurtozy (spłaszczenia) za pomocą funkcji MS Excela oraz powtórzono obliczenia "ręcznie" w celu "pokazania" realizacji algorytmu. 1. Skośność jest zwracana przez funkcję SKOŚNOŚĆ(Liczba1,...) - jako parametr "Liczba1" należy podać zakres komórek zawierających serię wyników. 2. Kurtoza (spłaszczenie) jest zwracane przez funkcję KURTOZA(Liczba1,...) - jako parametr "Liczba1" należy podać zakres komórek zawierających serię wyników. Obliczenia powtórzono "ręcznie" zestawiając w kolumnach D/E/F niezbędne składniki sum w odpowiednich wzorach definicyjnych (21) oraz (22). 1) Obliczenie skośności - skorzystano ze wzoru (21) 2) Obliczenie kurtozy - skorzystano ze wzoru (22)

## Histogram(1)
Przykład 6. Wykreślenie histogramu i obliczenie mody
Dane skopiowano z arkusza "Dane"
| Lp. | m/g |  | Tablica częstości
| 1 | 24.7962 |  | Numer przedziału | Granice przedziału | Liczba danych (częstość)
| 2 | 24.8965
| 3 | 24.8435 |  | 0 | Mniej
| 4 | 24.9405 |  | 1 | 24.77 | 1
| 5 | 24.8005 |  | 2 | 24.787 | 2
| 6 | 24.8563 |  | 3 | 24.804 | 2
| 7 | 24.8321 |  | 4 | 24.821 | 3
| 8 | 24.7621 |  | 5 | 24.838 | 6
| 9 | 24.8605 |  | 6 | 24.855 | 6
| 10 | 24.8705 |  | 7 | 24.872 | 8
| 11 | 24.8605 |  | 8 | 24.889 | 5
| 12 | 24.9156 |  | 9 | 24.906 | 4
| 13 | 24.8234 |  | 10 | 24.923 | 2
| 14 | 24.8821 |  | 11 | 24.94 | 0
| 15 | 24.8439 |  | 12 | Więcej | 1
| 16 | 24.9034
| 17 | 24.8298 |  | Obliczenie mody:
| 18 | 24.8473 |  | Przedział zawierający modę:
| 19 | 24.8932 |  | Numer przedziału: |  | 7
| 20 | 24.7751 |  | Kres dolny: |  | 24.855
| 21 | 24.8792 |  | Liczność: |  | 8
| 22 | 24.8401 |  | Szerokość: |  | 0.017
| 23 | 24.8521 |  | Liczność przedziału poprzedniego: |  | 6
| 24 | 24.8769 |  | Liczność przedziału następnego: |  | 5
| 25 | 24.821 |  | Moda: |  | 24.8573
| 26 | 24.8837
| 27 | 24.8069
| 28 | 24.8668
| 29 | 24.8991
| 30 | 24.8115
| 31 | 24.8878
| 32 | 24.8376
| 33 | 24.8632
| 34 | 24.7815
| 35 | 24.8583
| 36 | 24.8468
| 37 | 24.8224
| 38 | 24.8684
| 39 | 24.8154
| 40 | 24.9221
Wartość: |  | Dokładna | Zaokrąglona
Wartość minimalna: |  | 24.7621 | 24.77
Wartość maksymalna: |  | 24.9405 | 24.94
Liczba przedziałów: |  |  | 10
Szerokość przedziału: |  |  | 0.017
Note on I2: Na arkuszu wykonano histogram i obliczono modę. Wykonanie histogramu. 1) Wyznaczono wartość minimalną i maksymalną serii danych (za pomocą funkcji MIN() oraz MAX() - patrz komentarz na arkuszu "Charakterystyka(2)". Zaokrąglono sensownie wymienione wartości odpowiednio w górę i w dół. Założono sensowną liczbę przedziałów klasowych (10) i dzieląc zaokrąglony rozstęp wyników przez liczbę przedziałów określono szerokość przedziału klasowego. 2) Z kolei wypełniono kolumnę "Granice przedziału" w "Tablicy częstości". 3) Liczbę danych w poszczególych przedziałach (tablicę częstości) zwraca funkcja CZĘSTOŚĆ(Tablica_dane, Tablica_przedziały) - jako pierwszy parametr należy wskazać zakres komórek zawierających wyniki. Jako drugi parametr należy wskazać zakres zawierający granice przedziałów klasowych. UWAGA - jest to funkcja tablicowa. Przed jej wywołaniem należy wskazać zakres komórek na zwracaną tablicę częstości (zawiera ona o 1 element więcej niż tablica granic przedziałów !). Po zaznaczeniu w oknie dialogowym funkcji obu zakresów parametrów wywołania należy wcisnąć klawisze <CTRL> = <SHIFT> i zatwierdzić przyciskiem [OK]. Zwracana tablica częstości zawiera liczby wyników w kolejnych przedziałach, których granice są określone tak jak to pokazano na przykładzie przedziału nr. 8. MS Excel nie udostępnia "standardowo" odpowiedniego dla histogramu typu wykresu - wykonano więc wykres słupkowy. W menu Narzędzia > Analiza danych jest "standardowo" dostępne makro "Histogram" wykonujące opisane operacje. Obliczenie mody. MS Excel nie ma wbudowane standardowo funkcji udostępniającej modę - obliczenia wykonano "ręcznie" na podstawie tablicy częstości zgodnie ze wzorem ().