## Wyjaśnienia
Note on B2: Wyjaśnienia dotyczące skoroszytu LAB_07a/b/c.XLS 1. Skoroszyt stanowi integralną część artykułu: Waldemar Ufnalski, Opracowanie wyników doświadczeń i metody numeryczne za pomocą MS Excela cz II. Opracowanie serii wyników pomiarówi. zamieszczonego w czasopiśmie LAB 6, 2002. 2. Skoroszyt korzysta wyłącznie z funkcji wchodzących w skład pakietu MS Excel i nie wymaga instalacji dodatków Użytkownika. Wskazane jest utworzenie struktury folderów i rozmieszczenie w nich plików plików LAB_07a/b/c.XLS zgodnie z opisem postępowania podanym w artykule.

## Spis treści
Note on B3: Spis treści Kolejne arkusze zawierają rozwiązania następujących zadań 1. "Gauss(1a/b/c)" Badanie gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty rozkładu normalnego i rozkładu normalnego standaryzowanego. 2. "Wynik(1a/b/c/d)" Zastosowanie rozkładu normalnego do oceny błędu pojedynczego wyniku pomiaru. 3. "Średnia(1a/b)" Badanie rozkładu normalnego dla średniej arytmetycznej z próby. 4. "Średnia(2a/b/c/d)" Zastosowanie rozkładu normalnego do oceny błędu średniej arytmetycznej próby n - elementowej.

## Gauss (1a)
Przykład 1a. Badanie rozkładu normalnego
- Gęstość prawdopodobieństwa
Parametry funkcji ROZKŁAD.NORMALNY()
Wartość przeciętna (oczekiwana) = |  |  | 2
Skumulowany = |  |  | FALSE
Linia na wykresie
2 | 1
2 | 0
x | Odchylenie standardowe
| 1 | 2 | 5 | 10
Gęstość prawdopodobieństwa
-10 | 2.1464e-32 | 3.0379e-09 | 0.0044789 | 0.019419
-9 | 2.1188e-27 | 5.3849e-08 | 0.0070949 | 0.021785
-8 | 7.6946e-23 | 7.4336e-07 | 0.010798 | 0.024197
-7 | 1.028e-18 | 7.9919e-06 | 0.01579 | 0.026609
-6 | 5.0523e-15 | 6.6915e-05 | 0.022184 | 0.028969
-5 | 9.1347e-12 | 0.00043634 | 0.029945 | 0.031225
-4 | 6.0759e-09 | 0.0022159 | 0.038837 | 0.033322
-3 | 1.4867e-06 | 0.0087642 | 0.048394 | 0.035207
-2 | 0.00013383 | 0.026995 | 0.057938 | 0.036827
-1 | 0.0044318 | 0.064759 | 0.066645 | 0.038139
0 | 0.053991 | 0.12099 | 0.073654 | 0.039104
1 | 0.24197 | 0.17603 | 0.078209 | 0.039695
2 | 0.39894 | 0.19947 | 0.079788 | 0.039894
3 | 0.24197 | 0.17603 | 0.078209 | 0.039695
4 | 0.053991 | 0.12099 | 0.073654 | 0.039104
5 | 0.0044318 | 0.064759 | 0.066645 | 0.038139
6 | 0.00013383 | 0.026995 | 0.057938 | 0.036827
7 | 1.4867e-06 | 0.0087642 | 0.048394 | 0.035207
8 | 6.0759e-09 | 0.0022159 | 0.038837 | 0.033322
9 | 9.1347e-12 | 0.00043634 | 0.029945 | 0.031225
10 | 5.0523e-15 | 6.6915e-05 | 0.022184 | 0.028969
Note on G2: Do stablicowania gęstości prawdopodobieństwa rozkładu normalnego wykorzystano funkcję statystyczną ROZKŁAD.NORMALNY() - ma ona następujące parametry wywołania 1) x - wartość zmiennej 2) Średnia - wartość przeciętna (spodziewana) 3) Odchylenie_std - odchylenie standardowe 4) Skumulowany - zmienna logiczna: jeżeli "FAŁSZ" to zwracana jest gęstość prawdopodobieństwa zdefiniowana wzorem (10) natomiast jeżeli "PRAWDA" to zwracana jest wartość dystrybuanty (prawdopodobieństwa skumulowanego) zdefiniowanej wzorem (11). WNIOSKI. 1) Gęstość rozkładu normalnego jest symetryczna w stosunku do wartości przeciętnej. Oznacza to w przypadku błędów pomiaru jednakowe prawdopodobieństwo pomyłki "na plus" i "na minus". 2) Im mniejsze jest odchylenie standardowe tym szybciej maleje prawdopodobieństwo popełnienia znacznych błędów tzn. otrzymania wyniku pomiaru znacznie różniącego się od wartości przeciętnej. Hipotetyczna zerowa wartość odchylenia standardowego oznaczałaby, że wyniki pomiaru nie są obciążone błędami i wszystkie są równe wartości przeciętnej.

## Gauss (1b)
Przykład 1b. Badanie rozkładu normalnego
- Dystrybuanta
Parametry funkcji ROZKŁAD.NORMALNY()
Wartość przeciętna (oczekiwana) = |  |  | 2
Skumulowany = |  |  | TRUE
Linia na wykresie
2 | 1
2 | 0
x | Odchylenie standardowe
| 1 | 2 | 5 | 10
Prawdopodobieństwo skumulowane
-10 | 1.7765e-33 | 9.8659e-10 | 0.0081975 | 0.11507
-9 | 1.9107e-28 | 1.899e-08 | 0.013903 | 0.13567
-8 | 7.6199e-24 | 2.8665e-07 | 0.02275 | 0.15866
-7 | 1.1286e-19 | 3.3977e-06 | 0.03593 | 0.18406
-6 | 6.221e-16 | 3.1671e-05 | 0.054799 | 0.21186
-5 | 1.2798e-12 | 0.00023263 | 0.080757 | 0.24196
-4 | 9.8659e-10 | 0.0013499 | 0.11507 | 0.27425
-3 | 2.8665e-07 | 0.0062097 | 0.15866 | 0.30854
-2 | 3.1671e-05 | 0.02275 | 0.21186 | 0.34458
-1 | 0.0013499 | 0.066807 | 0.27425 | 0.38209
0 | 0.02275 | 0.15866 | 0.34458 | 0.42074
1 | 0.15866 | 0.30854 | 0.42074 | 0.46017
2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3 | 0.84134 | 0.69146 | 0.57926 | 0.53983
4 | 0.97725 | 0.84134 | 0.65542 | 0.57926
5 | 0.99865 | 0.93319 | 0.72575 | 0.61791
6 | 0.99997 | 0.97725 | 0.78814 | 0.65542
7 | 1 | 0.99379 | 0.84134 | 0.69146
8 | 1 | 0.99865 | 0.88493 | 0.72575
9 | 1 | 0.99977 | 0.91924 | 0.75804
10 | 1 | 0.99997 | 0.9452 | 0.78814
Note on G2: Do stablicowania dystrybuanty rozkładu normalnego wykorzystano funkcję statystyczną ROZKŁAD.NORMALNY() - ma ona następujące parametry wywołania 1) x - wartość zmiennej 2) Średnia - wartość przeciętna (spodziewana) 3) Odchylenie_std - odchylenie standardowe 4) Skumulowany - zmienna logiczna: jeżeli "FAŁSZ" to zwracana jest gęstość prawdopodobieństwa zdefiniowana wzorem (10) natomiast jeżeli "PRAWDA" to zwracana jest wartość dystrybuanty (prawdopodobieństwa skumulowanego) zdefiniowanej wzorem (11). WNIOSKI. 1) Wartość dystrybuanty rozkładu normalnego jest równa 1/2 (dokładnie) dla wartości przeciętnej niezależnie od odchylenia standardowego. Oznacza to w przypadku błędów pomiaru jednakowe sumaryczne prawdopodobieństwo pomyłki "na plus" i "na minus". 2) Im mniejsze jest odchylenie standardowe bardziej stromy staje się przebieg dystrybuanty w otoczeniu wartości przeciętnej czyli maleje prawdopodobieństwo popełnienia znacznych błędów tzn. otrzymania wyniku pomiaru znacznie różniącego się od wartości przeciętnej. 3) Hipotetyczna zerowa wartość odchylenia standardowego oznaczałaby, że wyniki pomiaru nie są obciążone błędem i wszystkie są równe wartości przeciętnej.

## Gauss (1c)
Przykład 1c. Badanie rozkładu normalnego
- Porównanie funkcji ROZKŁAD.NORMALNY() oraz ROZKŁAD.NORMALNY.S()
Parametry funkcji ROZKŁAD.NORMALNY()
Wartość przeciętna (oczekiwana) = |  |  | 0
Odchylenie standardowe = |  |  | 1
Skumulowany = |  |  | TRUE
Prawdopodobieństwo skumulowane
x | ROZKŁAD. NORMALNY() | ROZKŁAD. NORMALNY.S()
-10 | 7.6199e-24 | 7.6199e-24
-9 | 1.1286e-19 | 1.1286e-19
-8 | 6.221e-16 | 6.221e-16
-7 | 1.2798e-12 | 1.2798e-12
-6 | 9.8659e-10 | 9.8659e-10
-5 | 2.8665e-07 | 2.8665e-07
-4 | 3.1671e-05 | 3.1671e-05
-3 | 0.0013499 | 0.0013499
-2 | 0.02275 | 0.02275
-1 | 0.15866 | 0.15866
0 | 0.5 | 0.5
1 | 0.84134 | 0.84134
2 | 0.97725 | 0.97725
3 | 0.99865 | 0.99865
4 | 0.99997 | 0.99997
5 | 1 | 1
6 | 1 | 1
7 | 1 | 1
8 | 1 | 1
9 | 1 | 1
10 | 1 | 1
Note on G4: Do stablicowania dystrybuanty rozkładu normalnego wykorzystano funkcję statystyczną ROZKŁAD.NORMALNY() - ma ona następujące parametry wywołania 1) x - wartość zmiennej 2) Średnia - wartość przeciętna (spodziewana) 3) Odchylenie_std - odchylenie standardowe 4) Skumulowany - zmienna logiczna: jeżeli "FAŁSZ" to zwracana jest gęstość prawdopodobieństwa zdefiniowana wzorem (10) natomiast jeżeli "PRAWDA" to zwracana jest wartość dystrybuanty (prawdopodobieństwa skumulowanego) zdefiniowanej wzorem (11). Funkcja ROZKŁAD.NORMALNY.S(x) zwraca wartość dystrybuanty rozkładu normalnego "standaryzowanego" tzn. o wartości przeciętnej równej 0 i odchyleniu standardowym równym 1. WNIOSEK. Otrzymano identyczne wartości.

## Wynik(1a)
Przykład 2a. Zastosowanie rozkładu normalnego do oceny błędu pojedynczego wyniku.
- Prawdopodobieństwo otrzymania wyniku w zadanym przedziale <a,b>
Dane:
Wartość oczekiwana (średnia) = |  |  | 25
Skumulowany = |  |  | TRUE
Odchylenie standardowe = |  |  | 0.075
Skalowanie | Przedział |  | Dystrybuanta |  | Prawdopodobieństwo P(a <= x <= b)
| Minimum a | Maksimum b | F(a) | F(b)
NIE | 24.9 | 25.1 | 0.091211 | 0.90879 | 81.76%
TAK | -1.3333 | 1.3333 | 0.091211 | 0.90879 | 81.76%
Note on H4: Oliczenie prawdopodobieństwa można wykonać na dwa sposoby: 1) Oblicza się jako różnicę między prawdopodobieństwem skumulowanym (dystrybuantą) dla prawego i lewego krańca przedziału; posłużono się funkcją ROZKŁAD.NORMALNY(). 2) Przeskalowano wartości. Polega to na odjęciu od granic przedziału <a, b> wartości spodziewanej i podzieleniu różnicy przez odchylenie standardowe a następnie posłużeniu się funkcją ROZKŁAD.NORMALNY.S() WNIOSEK. Otrzymano identyczne wartości równe 81,76 % (Wyniki sformatowano jako procentowe).

## Wynik(1b)
Przykład 2b. Zastosowanie rozkładu normalnego do oceny błędu pojedynczego wyniku.
- Prawdopodobieństwo otrzymania wyniku większego od b
Dane:
Wartość oczekiwana (średnia) = |  | 25
Skumulowany = |  | TRUE
Odchylenie standardowe = |  | 0.075
Skalowanie | Wartość | Dystrybuanta | Prawdopodobieństwo P( x > b)
| b | F(b)
NIE | 25.1 | 0.90879 | 9.121%
TAK | 1.3333 | 0.90879 | 9.121%
Note on H4: Oliczenie prawdopodobieństwa można wykonać na dwa sposoby: 1) Oblicza się jako różnicę 1 - prawdopodobieństwo skumulowane (dystrybuanta) dla podanej wartości b (prawego krańca przedziału); posłużono się funkcją ROZKŁAD.NORMALNY(). 2) Przeskalowano wartość b. Polega to na odjęciu od b wartości spodziewanej i podzieleniu różnicy przez odchylenie standardowe a następnie posłużeniu się funkcją ROZKŁAD.NORMALNY.S() WNIOSEK. Otrzymano identyczne wartości równe 9,12 % (Wyniki sformatowano jako procentowe).

## Wynik(1c)
Przykład 2c. Zastosowanie rozkładu normalnego do oceny błędu pojedynczego wyniku.
- Prawdopodobieństwo otrzymania wyniku mniejszego od a
Dane:
Wartość oczekiwana (średnia) = |  | 25
Skumulowany = |  | TRUE
Odchylenie standardowe = |  | 0.075
Skalowanie | Wartość | Dystrybuanta | Prawdopodobieństwo P( x < a)
| a | F(a)
NIE | 24.9 | 0.091211 | 9.121%
TAK | -1.3333 | 0.091211 | 9.121%
Note on H4: Oliczenie prawdopodobieństwa można wykonać na dwa sposoby: 1) Oblicza się jako prawdopodobieństwo skumulowane (dystrybuanta) dla podanej wartości a (lewego krańca przedziału); posłużono się funkcją ROZKŁAD.NORMALNY(). 2) Przeskalowano wartość a. Polega to na odjęciu od a wartości spodziewanej i podzieleniu różnicy przez odchylenie standardowe a następnie posłużeniu się funkcją ROZKŁAD.NORMALNY.S() WNIOSEK. Otrzymano identyczne wartości równe 9,12 % (Wyniki sformatowano jako procentowe).

## Wynik(1d)
Przykład 2c. Zastosowanie rozkładu normalnego do oceny błędu pojedynczego wyniku.
- Przedział <a,b> symetryczny względem wartości oczekiwanej w którym wynik mieści się
z założonym prawdopodobieństwem.
Dane:
Wartość oczekiwana (średnia) = |  |  | 25
Skumulowany = |  |  | TRUE
Odchylenie standardowe = |  |  | 0.075
Prawdopodobieństwo P(a <= x < =b) = |  |  | 90%
Wartości nieskalowane
Prawdopodobieństwo |  | Przedział
P(x <= a) | P(x <= b) | a | b
5% | 95% | 24.8766 | 25.1234
Wartości skalowane
Prawdopodobieństwo |  | Przedział skalowany |  | Przedział nieskalowany
P(x <= a) | P(x <= b) | a | b | a | b
5% | 95% | -1.6449 | 1.6449 | 24.8766 | 25.1234
Note on F12: Oliczenie z wykorzystaniem danych nieskalowanych: 1) Oblicza się P'(x <=a) = (1- P(a<=x<=b))/2 - wynika to z symetrii rozkdu normalnego 2) Oblicza się P'(x<=b) = P(a<=x<=b) + P'(x<=a) - sumuje się prawdopodobieństawa. 3) Wykorzystuje się funkcję ROZKŁAD.NORMALNY.ODW() zwracającą wartość odwrotną do dystrybuanty. Jej parametry wywołania to: a) Prawdopodobieństwo - prawdopodobieństwo skumulowane P (x <=c) b) Średnia - wartość przeciętna (spodziewana) c) Odchylenie_std - odchylenie standardowe. Funkcja zwraca wartość c.
Note on H24: Oliczenie z wykorzystaniem danych skalowanych: 1) Oblicza się P'(x <=a) = (1- P(a<=x<=b))/2 - wynika to z symetrii rozkdu normalnego 2) Oblicza się P'(x<=b) = P(a<=x<=b) + P'(x<=a) - sumuje się prawdopodobieństawa. 3) Wykorzystuje się funkcję ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW() zwracającą wartość odwrotną do dystrybuanty rozkładu standaryzowanego. Jej parametr wywołania to: a) Prawdopodobieństwo - prawdopodobieństwo skumulowane P (x <=c) Funkcja zwraca wartość c, którą należy przeskalować. Polega to na pomnożeniu jej razy odchylenie standardowe i dodaniu wyniku do wartości oczekiwanej. Wniosek: Obie metody prowadzą do identycznego wyniku.

## Średnia (1a)
Przykład 3a. Badanie rozkładu normalnego średniej arytmetycznej z próby.
- Gęstość prawdopodobieństwa
Parametry zbiorowości generalnej
Wartość oczekiwana (średnia) = |  |  | 25
Skumulowany = |  |  | FALSE
Odchylenie standardowe = |  |  | 0.075
Linia na wykresie
25 | 100
25 | 0
x | Liczba elementów próby
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Odchylenie standardowe średniej
| 0.075 | 0.053033 | 0.0375 | 0.026517 | 0.01875
Gęstość prawdopodobieństwa
24.8 | 0.15195 | 0.0061383 | 7.0835e-06 | 6.67e-12 | 4.1819e-24
24.82 | 0.29859 | 0.023704 | 0.00010563 | 1.4834e-09 | 2.0683e-19
24.84 | 0.5465 | 0.079404 | 0.0011853 | 1.8677e-07 | 3.2789e-15
24.86 | 0.93156 | 0.23072 | 0.010008 | 1.3314e-05 | 1.6661e-11
24.88 | 1.4789 | 0.58153 | 0.063576 | 0.0005373 | 2.7137e-08
24.9 | 2.1868 | 1.2714 | 0.30389 | 0.012277 | 1.4167e-05
24.92 | 3.0115 | 2.4112 | 1.093 | 0.15881 | 0.0023706
24.94 | 3.8626 | 3.9666 | 2.9579 | 1.1631 | 0.12715
24.96 | 4.6141 | 5.6602 | 6.023 | 4.8224 | 2.186
24.98 | 5.1334 | 7.0062 | 9.2281 | 11.3204 | 12.046
25 | 5.3192 | 7.5225 | 10.6385 | 15.0451 | 21.2769
25.02 | 5.1334 | 7.0062 | 9.2281 | 11.3204 | 12.046
25.04 | 4.6141 | 5.6602 | 6.023 | 4.8224 | 2.186
25.06 | 3.8626 | 3.9666 | 2.9579 | 1.1631 | 0.12715
25.08 | 3.0115 | 2.4112 | 1.093 | 0.15881 | 0.0023706
25.1 | 2.1868 | 1.2714 | 0.30389 | 0.012277 | 1.4167e-05
25.12 | 1.4789 | 0.58153 | 0.063576 | 0.0005373 | 2.7137e-08
25.14 | 0.93156 | 0.23072 | 0.010008 | 1.3314e-05 | 1.6661e-11
25.16 | 0.5465 | 0.079404 | 0.0011853 | 1.8677e-07 | 3.2789e-15
25.18 | 0.29859 | 0.023704 | 0.00010563 | 1.4834e-09 | 2.0683e-19
25.2 | 0.15195 | 0.0061383 | 7.0835e-06 | 6.67e-12 | 4.1819e-24
Note on H3: Obliczenia wykonano w sposób podobny do opisanego na arkuszu "Gauss(1a)" z tym, że odcyylenie standardowe średniej obliczono ze wzoru (13). WNIOSKI. 1) Dla próby jednoelementowej odchylenie standardowe średniej arytmetycznej jest oczywiście równe odchyleniu standardowemu populacji generalnej. 2) Dla n > 1, zgodnie ze wzorem (13), odchylenie standardowe średniej arytmetycznej jest mniejsze od odchylenia standardowego populacji generalnej. 3) W miarę zwiększania liczby elementów próby z której obliczano średnią arytmetyczną maleje odchylenie standardowe populacji średnich arytmetycznych. Łatwo można jednak zauważyć, że istotne zmniejszenie odchylenia standardowego obserwuje się dla niewielkich próbek - następnie efekt staje się mniej istotny.

## Średnia (1b)
Przykład 3b. Badanie rozkładu normalnego średniej arytmetycznej z próby.
- Dystrybuanta
Parametry zbiorowości generalnej
Wartość oczekiwana (średnia) = |  |  | 25
Skumulowany = |  |  | TRUE
Odchylenie standardowe = |  |  | 0.075
Linia na wykresie
25 | 100
25 | 0
x | Liczba elementów próby
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Odchylenie standardowe średniej
| 0.075 | 0.053033 | 0.0375 | 0.026517 | 0.01875
Gęstość prawdopodobieństwa
24.8 | 0.0038304 | 8.122e-05 | 4.8213e-08 | 2.3057e-14 | 7.2881e-27
24.82 | 0.0081975 | 0.00034426 | 7.9333e-07 | 5.6761e-12 | 3.9972e-22
24.84 | 0.016449 | 0.0012765 | 9.9208e-06 | 7.9986e-10 | 7.1095e-18
24.86 | 0.030974 | 0.0041469 | 9.4481e-05 | 6.4687e-08 | 4.1126e-14
24.88 | 0.054799 | 0.011826 | 0.00068714 | 3.0129e-06 | 7.7688e-11
24.9 | 0.091211 | 0.029673 | 0.0038304 | 8.122e-05 | 4.8213e-08
24.92 | 0.14306 | 0.065714 | 0.016449 | 0.0012765 | 9.9208e-06
24.94 | 0.21186 | 0.12895 | 0.054799 | 0.011826 | 0.00068714
24.96 | 0.2969 | 0.22535 | 0.14306 | 0.065714 | 0.016449
24.98 | 0.39486 | 0.35304 | 0.2969 | 0.22535 | 0.14306
25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
25.02 | 0.60514 | 0.64696 | 0.7031 | 0.77465 | 0.85694
25.04 | 0.7031 | 0.77465 | 0.85694 | 0.93429 | 0.98355
25.06 | 0.78814 | 0.87105 | 0.9452 | 0.98817 | 0.99931
25.08 | 0.85694 | 0.93429 | 0.98355 | 0.99872 | 0.99999
25.1 | 0.90879 | 0.97033 | 0.99617 | 0.99992 | 1
25.12 | 0.9452 | 0.98817 | 0.99931 | 1 | 1
25.14 | 0.96903 | 0.99585 | 0.99991 | 1 | 1
25.16 | 0.98355 | 0.99872 | 0.99999 | 1 | 1
25.18 | 0.9918 | 0.99966 | 1 | 1 | 1
25.2 | 0.99617 | 0.99992 | 1 | 1 | 1
Note on H3: Obliczenia wykonano w sposób podobny do opisanego na arkuszu "Gauss(2a)" z tym, że odcyylenie standardowe średniej obliczono ze wzoru (13). WNIOSKI. 1) Dla próby jednoelementowej odchylenie standardowe średniej arytmetycznej jest oczywiście równe odchyleniu standardowemu populacji generalnej. 2) Dla n > 1, zgodnie ze wzorem (13), odchylenie standardowe średniej arytmetycznej jest mniejsze od odchylenia standardowego populacji generalnej. 3) W miarę zwiększania liczby elementów próby z której obliczano średnią arytmetyczną maleje odchylenie standardowe populacji średnich arytmetycznych. Łatwo można jednak zauważyć, że istotne zmniejszenie odchylenia standardowego obserwuje się dla niewielkich próbek - następnie efekt staje się mniej istotny.

## Średnia (2a)
Przykład 4a. Zastosowanie rozkładu normalnego do oceny błędu średniej arytmetycznej serii wyników
- Prawdopodobieństwo otrzymania wartości średniej arytmetycznej próby w zadanym przedziale <a,b>
Dane zbiorowości generalnej:
Wartość oczekiwana (średnia) = |  |  | 25
Skumulowany = |  |  | TRUE
Odchylenie standardowe = |  |  | 0.075
Obliczenie dla próby n - elementowej
Liczba elementów próby | Odchylenie standardowe średniej | Przedział |  | Dystrybuanta |  | Prawdopodobieństwo P(a <= xśr<= b)
|  | Minimum a | Maksimum b | F(a) | F(b)
1 | 0.075 | 24.9 | 25.1 | 0.091211 | 0.90879 | 81.76%
2 | 0.053033 | 24.9 | 25.1 | 0.029673 | 0.97033 | 94.07%
4 | 0.0375 | 24.9 | 25.1 | 0.0038304 | 0.99617 | 99.23%
8 | 0.026517 | 24.9 | 25.1 | 8.122e-05 | 0.99992 | 99.98%
16 | 0.01875 | 24.9 | 25.1 | 4.8213e-08 | 1 | 100%
Note on I4: Obliczenia wykonano w sposób podobny do opisanego na arkuszu "Wynik(1a)" z tym, że odchylenie standardowe średniej obliczono ze wzoru (13). WNIOSEK. Prawdopodobieństwo, że wartość średnia znajdzie się w przedziale <a, b> wzrasta początkowo bardzo szybko w miarę zwiększania liczebności próby; dla prób ponad 8-elementowych wzrost ten staje się mało istotny.

## Średnia (2b)
Przykład 4b. Zastosowanie rozkładu normalnego do oceny błędu średniej arytmetycznej serii wyników
- Prawdopodobieństwo otrzymania wartości średniej arytmetycznej próby większej od b
Dane zbiorowości generalnej:
Wartość oczekiwana (średnia) = |  |  | 25
Skumulowany = |  |  | TRUE
Odchylenie standardowe = |  |  | 0.075
Obliczenie dla próby n - elementowej
Liczba elementów próby | Odchylenie standardowe średniej | Wartość |  | Dystrybuanta | Prawdopodobieństwo P( xśr >= b)
|  | b |  | F(b)
1 | 0.075 | 25.1 |  | 0.90879 | 9.121%
2 | 0.053033 | 25.1 |  | 0.97033 | 2.967%
4 | 0.0375 | 25.1 |  | 0.99617 | 0.383%
8 | 0.026517 | 25.1 |  | 0.99992 | 0.008122%
16 | 0.01875 | 25.1 |  | 1 | 4.821e-06%
Note on I5: Obliczenia wykonano w sposób podobny do opisanego na arkuszu "Wynik(1b)" z tym, że odchylenie standardowe średniej obliczono ze wzoru (13). WNIOSEK. Prawdopodobieństwo, że wartość średnia będzie większa od b maleje początkowo bardzo szybko w miarę zwiększania liczebności próby; dla prób ponad 8-elementowych staje się ono praktycznie równe zeru.

## Średnia (2c)
Przykład 4c. Zastosowanie rozkładu normalnego do oceny błędu średniej arytmetycznej serii wyników
- Prawdopodobieństwo otrzymania wartości średniej arytmetycznej próby mniejszej od a
Dane zbiorowości generalnej:
Wartość oczekiwana (średnia) = |  |  | 25
Skumulowany = |  |  | TRUE
Odchylenie standardowe = |  |  | 0.075
Obliczenie dla próby n - elementowej
Liczba elementów próby | Odchylenie standardowe średniej | Wartość |  | Dystrybuanta | Prawdopodobieństwo P( xśr <= a)
|  | a |  | F(a)
1 | 0.075 | 24.9 |  | 0.091211 | 9.121%
2 | 0.053033 | 24.9 |  | 0.029673 | 2.967%
4 | 0.0375 | 24.9 |  | 0.0038304 | 0.383%
8 | 0.026517 | 24.9 |  | 8.122e-05 | 0.008122%
16 | 0.01875 | 24.9 |  | 4.8213e-08 | 4.821e-06%
Note on I4: Obliczenia wykonano w sposób podobny do opisanego na arkuszu "Wynik(1c)" z tym, że odchylenie standardowe średniej obliczono ze wzoru (13). WNIOSEK. Prawdopodobieństwo, że wartość średnia będzie mniejsza od a maleje początkowo bardzo szybko w miarę zwiększania liczebności próby; dla prób ponad 8-elementowych staje się ono praktycznie równe zeru.

## Średnia (2d)
Przykład 4d. Zastosowanie rozkładu normalnego do oceny błędu średniej arytmetycznej serii wyników
- Przedział <a,b> symetryczny względem wartości oczekiwanej w którym średnia arytmetyczna próby mieści się
z założonym prawdopodobieństwem.
Dane zbiorowości generalnej:
Wartość oczekiwana (średnia) = |  |  | 25
Skumulowany = |  |  | TRUE
Odchylenie standardowe = |  |  | 0.075
Prawdopodobieństwo P(a <= xśr < =b) = |  |  | 0.9
a = 1 - P(a <= xśr < =b) = |  |  | 0.1
- Obliczenie za pomocą funkcji ROZKŁAD.NORMALNY.ODW()
Liczba elementów próby | Odchylenie standardowe średniej | Prawdopodobieństwo |  | Przedział
|  | P(xśr <= a) | P(xśr <= b) | a | b
1 | 0.075 | 0.05 | 0.95 | 24.8766 | 25.1234
2 | 0.053033 | 0.05 | 0.95 | 24.9128 | 25.0872
4 | 0.0375 | 0.05 | 0.95 | 24.9383 | 25.0617
8 | 0.026517 | 0.05 | 0.95 | 24.9564 | 25.0436
16 | 0.01875 | 0.05 | 0.95 | 24.9692 | 25.0308
- Obliczenie za pomocą funkcji UFNOŚĆ()
Liczba elementów próby | Ufność |  |  | Przedział
|  |  |  | a | b
1 | 0.12336 |  |  | 24.8766 | 25.1234
2 | 0.087232 |  |  | 24.9128 | 25.0872
4 | 0.061682 |  |  | 24.9383 | 25.0617
8 | 0.043616 |  |  | 24.9564 | 25.0436
16 | 0.030841 |  |  | 24.9692 | 25.0308
Note on F9: Podano założoną wartość prawdopodobieństwa i obliczono wartość poziomu istotności równego alfa = 1 - P(a <=xśr <=b).
Note on H14: Obliczenia wykonano w sposób podobny do opisanego na arkuszu "Wynik(1d)" z tym, że odchylenie standardowe średniej obliczono ze wzoru (13). Wykorzystano funkcję ROZKŁAD.NORMALNY.ODW(). WNIOSEK. Szerokość przedzuiału w którym wartość średnia z próby mieści się z założonym prawdopodobieństwem maleje w miarę zwiększania liczebności próby.
Note on H23: Analogiczne obliczenie można wykonać za pomocą funkcji UFNOŚĆ(), której parametrami wywołania są: 1) Alfa - poziom istototności (patrz opis w pierwszym komentarzu) 2) Odchylenie_std - odchylenie standardowe zbiorowości generalnej 3) Wielkość - liczność (liczba elementów) próby - niezbyt trafna bazwa zmiennej Funkcja UFNOŚĆ() zwraca wartość przedziału ufności dla średniej z próby po każdej stronie średniej. WNIOSEK. Otrzymano identyczne wyniki - obie metody są równoważne sobie.